## Slide 1: Выпрямительные устройства
ВЫПРЯМИТЕЛЬ - это устройство, преобразующее энергию переменного тока в энергию постоянного
Структурная схема выпрямителя

## Slide 3: Однофазная, однополупериодная схема выпрямления и диаграммы напряжений и токов в ней при работе на активную нагрузку.

## Slide 4: Двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой и диаграммы напряжений и токов

## Slide 5: Однофазная мостовая схема выпрямления (схема Греца) и диаграммы напряжений и токов

## Slide 6: Трехфазная нулевая схема выпрямления (звезда-звезда) и диаграммы напряжений и токов

## Slide 7: Трехфазная мостовая схема выпрямления и диаграммы напряжений и токов

## Slide 8
Показатели | Схема выпрямления переменного тока |  |  |  | 
 | однофазная |  |  | трехфазная | 
 | однотактная | двухтактная | мостовая | двухтактная | мостовая
Максимальное значение тока вентиля /в max | 3,14 I0 | 1,57 I0 | 1,57 I0 | 1,21 I0 | 1,045 I0
Максимальное значение обратного напряжения Uобр | 3,14 U0 | 3,14 U0 | 1,57 U0 | 2,1 U0 | 1,045 U0
Действующее значение напряжения вторичной обмотки | 2,22 U0 | 2x1,11 U0 | 1,11 U0 | 0.855 U0 | 0,43 U0
Действующее значение тока вторичной обмотки | 1.57 /0 | 0,785 /0 | 1.11 /0 | 0,58 /0 | 0,82 /0
Расчетная мощность трансформатора Рт | 3,09 Р0 | 1,48 Р0 | 1,23 Р0 | 1.35 Р0 | 1,045 Р0
Коэффициент использования трансформатора Кт | 0,324 | 0,675 | 0,814 | 0,741 | 0,955
Вынужденное подмагничивание сердечника трансформатора | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет
Частота основной гармоники for при частоте сети 50 Гц | 50 | 100 | 100 | 150 | 300
Коэффициент пульсации Кп | 1,57 | 0,67 | 0,67 | 0,25 | 0.057

## Slide 9
Управляемый выпрямитель
В большинстве случаев применения выпрямителей средней и большой мощности приходится решать задачу управления средним значением выпрямленного
напряжения Ud. Это обусловлено необходимостью стабилизации напряжения на нагрузке в условиях изменения напряжения питающей сети или тока нагрузки, а также регулирования напряжения на нагрузке с целью обеспечения требуемого режима ее работы (например, при управлении скоростью двигателей постоянного тока). В схеме выпрямителя используются управляемые вентили - тиристоры, в связи с чем выпрямитель называют управляемым. Широкое применение для регулирования напряжения на нагрузке получил фазовый способ, основанный на управлении во времени моментом отпирания вентилей выпрямителя. Момент управления, выраженный в электрических градусах, называют углом управления и обозначают символом α. Отсчет угла управления производится от точки естественной коммутации, в которой на электродах тиристора появляется прямое напряжение.
В зависимости от типа источника переменного тока различают однофазные и трехфазные преобразователи (при параллельном соединении – многофазные).
Основными параметрами преобразовательной схемы являются число возможных направлений тока и число пульсаций.
В зависимости от того, проходит ли ток в вентильной обмотке преобразовательного трансформатора только в одном направлении или в том и другом направлении, различают однонаправленные и двунаправленные схемы.
Число пульсаций – это отношение частоты низшей гармоники напряжения в пульсирующем напряжении на стороне постоянного тока преобразователя к частоте напряжения на стороне переменного тока.

## Slide 10: Управляемый выпрямитель
Регулировочные характеристики
Временные диаграммы
при активной нагрузке
Схема 1Ф1Н2П

## Slide 11: Управляемый выпрямитель
Регулировочные характеристики
Временные диаграммы
при индуктивной нагрузке
Схема 1Ф1Н2П

## Slide 12: Управляемый выпрямитель
Регулировочные характеристики
Временные диаграммы
при индуктивной нагрузке
с обратным диодом
Схема 1Ф1Н2П

## Slide 13: Управляемый выпрямитель
А)‏
Б)‏
А) Временные диаграммы
при индуктивной нагрузке
Б) Временные диаграммы
При индуктивной нагрузке
с обратным диодом

## Slide 14: Управляемый выпрямитель
При активной нагрузке форма выпрямленного напряжения и тока совпадают. Из
за задержки включения тиристора на угол регулирования напряжение на нагрузке Ud в течение этого времени будет равно нулю. В момент включения возникает
характерный для управляемых выпрямителей перепад напряжений.
Соответствующие броски напряжений появятся на диаграмме напряжения на
тиристоре. Индуктивность препятствует изменению тока в нагрузке. Когда напряжение на
аноде тиристора станет равным или меньшим нуля, тиристор должен бы выключится и ток через него прекратится, но поскольку в цепи имеется индуктивность ток в ней не может мгновенно изменится до нуля. Энергия, накопленная в индуктивности,
препятствует этому изменению и напряжение на индуктивности становится отрицательным, поддерживая включенное состояние тиристора до момента включения
следующего тиристора.
Включение индуктивности в нагрузку приводит к появлению обратного выброса
напряжения и, соответственно, снижения среднего значения выпрямленного
напряжения. Для улучшения характеристик выпрямителя включают обратный диод. При этом убирается обратный выброс и энергия накопленная в индуктивности
отдается в нагрузку.

## Slide 15: Управляемый выпрямитель
При α=0
тогда
Пульсации выпрямленного напряжения
Переменная составляющая напряжения и тока управляемого выпрямителя
увеличивается с увеличением угла регулирования, так как уменьшаются их средние
значения.
Коэффициент мощности
Для управляемых выпрямителей сдвиг фазы напряжения относительно тока
пропорционален углу регулирования φ=α. При индуктивном характере нагрузки форма
тока в сети принимается прямоугольной.
Искажение формы тока в этом случае равно
коэффициент мощности ,
Регулировочная характеристика управляемого выпрямителя
Среднее значение выпрямленного напряжения
где
активная мощность
.
полная мощность.

## Slide 16: Управляемый выпрямитель
Для разных значений угла регулирования двухполупериодного управляемого выпрямителя получено семейство внешних характеристик. Наличие индуктивности в нагрузке приводит к появлению отрицательного участка выпрямленного напряжения. При угле равном девяносто градусов положительные и отрицательные участки равны и напряжение становится равным нулю. Дальнейшее увеличение угла приводит к изменению полярности выпрямленного напряжения на нагрузке, что в принципе невозможно.
Но если в качестве нагрузки представить источник напряжения соответствующей полярности, то дальнейшее увеличение угла регулирования возможно. В этом случае ток будет идти уже от источника через тиристоры в сеть переменного тока. Таким образом, получаем преобразователь постоянного напряжения в переменное – инвертор.
В качестве такой специфической нагрузки может быть двигатель постоянного тока, который в определённых условиях может работать как генератор постоянного тока. Например, в электровозах при торможении можно использовать электродвигатель в режиме генератора и использовать энергию торможения для передачи в питающую сеть, а не на нагрев тормозных колодок.
В этом режиме инвертирования работа управляемого выпрямителя синхронизирована с питающей сетью, поэтому этот преобразователь называют инвертором, ведомым сетью.

## Slide 17: Мостовой управляемый выпрямитель
Схемы однофазных мостововых управляемых выпрямителей
В мостовом выпрямителе с неполным числом управляемых вентилей (несимметричная схема) два вентиля управляемые, а два других – неуправляемые . Режим работы схемы подобен режиму однофазной схемы с нулевым выводом и нулевым диодом. При этом в кривой Ud также отсутствуют участки напряжения отрицательной полярности, а первая гармоника первичного тока имеет фазовый сдвиг относительно напряжения питания, равный

## Slide 18: Трехфазный управляемый выпрямитель
Tрёхфазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом
Схема 3Ф1Н3П

## Slide 19: 3-х 2-т выпрямители (продолжение)
Схема 3Ф2Н6П, с полным числом управляемых вентилей, известная под названием трехфазной мостовой схемы (схема Ларионова)‏
Схема 3Ф1Н6П, с полным числом управляемых вентилей,
Трёхфазные схемы с двухтактным выпрямлением

## Slide 20: Трехфазный многопульсный управляемый выпрямитель
Составные выпрямители (12 — пульсные)‏
а) последовательное соединение преобразователей.
б) параллельное соединение преобразователей.
Находят широкое применение для питания мощных потребителей постоянного тока.

## Slide 21: Сравнительная оценка схем выпрямления
Для выпрямителей важно знать величину мощности постоянного тока P0=U0I0, расходуемой в нагрузке. Но при одной и той же P0 мощность, потребляемая трансформатором выпрямителя из сети будет зависеть от схемы выпрямителя. Поэтому мы говорим о коэффициенте использования трансформатора КТР и коэффициентах использования его первичной и вторичной обмоток К1 и К2 , так как они определяют экономические и энергетические показатели выпрямителя.
КТР = P0 / SТР, SТР = S1 + S2,
К1 = P0 / S1, S1 = n1 U1 I1,
К2 = P0 / S2, S2 = n2 U2 I2,
так как n1 может быть не равно n2, то эти коэффициенты могут сильно различаться.
Также следует обращать внимание на коффициент пульсаций q0

## Slide 22: Управляемый выпрямитель
При глубоком регулировании напряжения коэффициент мощности
выпрямителей снижается до 0.3 0.5, что является существенным недостатком
регулируемых вентилей. Повышается коэффициент мощности путём применения
специальных схем с искусственной коммутацией тока (корректоров коэффициента
мощности).
Другим недостатком тиристоров являются большие потери по сравнению с
диодами (приблизительно в 2 раза больше). Поэтому при низких выходных
напряжениях U0 ≤ 10 В и больших токах тиристоры на стороне постоянного тока
применять нежелательно. Их переносят на сторону переменного тока, в первичную
цепь трансформатора.

## Slide 23: Управляемый выпрямитель
В настоящее время управляемые выпрямители охватываются цепью обратной
связи (ОС). Структурная схема такого устройства:
В – управляемый выпрямитель
СФ – силовой фильтр
СУ – сравнивающее устройства
ИОН – источник опорного напряжения
УПТ – усилитель постоянного тока
Подобным образом может быть введена ОС в схему с регулированием на
стороне первичной обмотки. При изменении или по цепи ОС происходит
автоматическое регулирование таким образом, что поддерживается постоянным.
Такие устройства называются тиристорные стабилизаторы.

## Slide 24: Методы управления тиристорами (Самостоятельная работа): 1. Горизонтальный метод управления (используется при ручном регулировании); 2. Вертикальный метод управления (используется при автоматическом регулировании);